# VolTera – Manual de Operações

## Finalidade

Este manual descreve procedimentos para instalação, operação, manutenção e emergências do sistema VolTera Gamer Rack. Seu objetivo é assegurar que usuários e técnicos operem o equipamento de maneira segura, eficiente e em conformidade com normas técnicas e legais.

## Instalação e Configuração

- Escolha do Local: instalar o rack em ambiente ventilado, com piso nivelado e acesso à rede elétrica; respeitar capacidade de carga do piso conforme TIA‑942 (5 kPa para salas pequenas)【422704783727032†L133-L191】.

- Energia: conectar painéis solares portáteis ao inversor; ligar o inversor à bateria LiFePO4 e, opcionalmente, à rede elétrica; configurar o inversor para modo “off‑grid” se não houver injeção.

- Montagem do Rack: fixar servidores, NAS e switch nas unidades U; conectar cabos de alimentação às PDUs; organizar cabeamento utilizando guias.

- Rede: conectar provedores de internet ao balanceador SD‑WAN; configurar VLANs e firewall; garantir redundância de links.

- Refrigeração: instalar ventoinhas e loops de água; verificar que a temperatura ambiente está dentro da faixa recomendada (18–27 °C)【611756818757278†L114-L118】.

## Operação Diária

- Monitoramento: utilizar o aplicativo VolTera Control para acompanhar consumo de energia, geração solar, estado das baterias, temperatura e desempenho dos servidores.

- Atualizações de Software: manter hipervisores, sistemas operacionais e aplicativos atualizados; aplicar patches de segurança regularmente.

- Uso dos Servidores: criar VMs ou contêineres para jogos, streaming e IA; monitorar recursos e ajustar alocação conforme necessidade.

## Manutenção Preventiva

- Baterias LiFePO4: verificar estado de carga e ciclos; planejar substituição após 10 anos ou conforme especificação.

- Supercapacitores: inspecionar capacitores trimestralmente; substituir se houver queda de capacidade.

- Painéis Solares: limpar periodicamente para otimizar eficiência; verificar conexões e integridade.

- Ventoinhas e Coolers: inspecionar ruído, vibração e fluxo de ar; limpar filtros e radiadores.

- Armazenamento NAS: monitorar saúde dos discos; programar rebuild de RAID quando necessário.

## Segurança e Emergência

- Incêndio: sistema de supressão por agente limpo entrará em ação automaticamente; evacuar local e acionar bombeiros; não utilizar água ou extintores de pó.

- Choque Elétrico: desconectar a alimentação antes de manusear componentes internos; utilizar EPI adequado.

- Falhas Críticas: seguir procedimentos de desligamento seguro; acionar suporte VolTera via canal dedicado 24/7.

## Documentação e Registros

Manter registros de instalação, manutenções, logs de sistema, auditorias de segurança e relatórios de incidentes. Essa documentação apoia a conformidade com ISO 27001 e ISO 50001 e serve como evidência para certificações.

## Referências

[1] Lei nº 14.300/2022 define microgeração (≤ 75 kW) e minigeração (75 kW a 5 MW) e explica autoconsumo local/remoto【816395142012084†L260-L279】. [2] A Resolução Normativa ANEEL 1098/2024 dispensa estudo de inversão de fluxo para microgeração que não injeta energia na rede e para microgeradores de até 7,5 kW de autoconsumo local【292475963586569†L61-L75】. [3] O padrão TIA‑942‑C abrange telecomunicações, energia, mecânica, arquitetura, proteção contra incêndio, segurança e monitoramento para data centers; estabelece requisitos como larguras de gabinetes de 800 mm, capacidade de carga de piso de 5 kPa para salas <20 m² e recomenda fibras ópticas redundantes【422704783727032†L133-L191】. [4] As diretrizes ASHRAE TC 9.9 recomendam faixa de temperatura de 18 °C a 27 °C para equipamentos de TI e definem envelopes de umidade relativos para operação segura【611756818757278†L114-L118】【611756818757278†L167-L178】. [5] O padrão NFPA 75 estabelece requisitos mínimos para proteção de equipamentos de TI, incluindo construção, detecção e supressão de incêndios, registros e procedimentos de emergência【95830123434626†L189-L206】【95830123434626†L210-L229】. [6] Declarações de missão, visão e valores são a base de uma startup; uma ideologia central forte confere identidade e continuidade em face de mudanças【246436382575179†L65-L92】. [7] Um plano de negócios curto (3‑6 meses) é recomendado para startups, permitindo expectativas realistas; investidores podem exigir planos de 5 anos dependendo da indústria【246436382575179†L100-L121】. [8] Um plano de marketing deve começar focando no canal mais valioso e evoluir à medida que a empresa cresce, com objetivos mensuráveis e estratégias de conteúdo【246436382575179†L124-L133】. [9] Um one‑pager conciso comunica a proposta de valor única; um pitch deck deve abordar proposta, problema, mercado‑alvo, solução, modelo de negócios, marcos, estratégia de vendas, equipe, competição e investimento solicitado【246436382575179†L135-L174】. [10] A metodologia Lean Startup foca em aprendizado validado e ciclo construir‑medir‑aprender, com princípios como validação contínua, empreendedorismo como gestão e contabilidade de inovação【169205132389417†L170-L175】【169205132389417†L186-L192】.