## Sheet1
Categoria | Probabilidade | Impacto | Mitigação Ativa | Redundância 1 | Redundância 2
Falha de energia | Alta | Crítico | Rede elétrica | Bateria LiFePO4 | Painéis solares
Microquedas | Média | Alto | Filtros e DPS | Supercapacitor | UPS online
Sobreaquecimento | Média | Alto | Ventilação | Loop líquido | Free‑cooling
Falha de hardware | Média | Alto | Servidor principal | VM redundante | Failover cloud
Perda de dados | Baixa | Crítico | NAS RAID‑6 | Storage secundário | Backup em nuvem
Falha de rede | Média | Alto | ISP principal | Segundo ISP | SD‑WAN
Segurança física | Baixa | Médio | Chave/porta | Trava biométrica | Câmera e alarmes
Segurança lógica | Média | Alto | Firewall | VPN dedicada | SOC VolTera
Ruído | Baixa | Médio | Ventoinhas silenciosas | Painéis acústicos | Refrigeração líquida
Falha do painel solar | Baixa | Médio | Painel portátil | Painel fixo | Rede elétrica