# VolTera – Registro de Riscos e Plano de Mitigação

## Introdução

A confiabilidade é um dos pilares da proposta VolTera. Por isso, identificamos os principais riscos que podem afetar a operação de um datacenter doméstico e proponhamos múltiplas camadas de redundância para cada cenário. Além dos riscos técnicos, contemplamos fatores externos (mercado, regulação) e estratégicos (finanças e cadeia de suprimentos).

## Riscos Técnicos e Mitigações

| Risco | Impacto | Soluções (Ativo, Redundância 1, Redundância 2) |
| --- | --- | --- |
| Falha de energia | Interrupção do streaming e dos servidores | Ativo: rede elétrica; Redundância 1: baterias LiFePO4 (6–12 h); Redundância 2: painéis solares portáteis com inversor híbrido |
| Microquedas e picos de tensão | Reinicialização inadvertida dos equipamentos | Ativo: filtros de surto e DPS; Redundância 1: supercapacitor de ride‑through para microssegundos; Redundância 2: UPS online integrada |
| Sobreaquecimento | Danos a componentes e redução de performance | Ativo: ventilação forçada; Redundância 1: refrigeração líquida para CPU/GPU; Redundância 2: free‑cooling noturno, sensores de temperatura e alarmes |
| Falha de hardware | Queda do servidor ou perda de encoding | Ativo: servidor principal; Redundância 1: VM redundante em segundo servidor; Redundância 2: failover para serviço VolTera Cloud |
| Perda de dados | Perda de gravações, configurações e conteúdo | Ativo: NAS RAID‑6; Redundância 1: segunda unidade de armazenamento local; Redundância 2: backup cifrado no VolTera Cloud |
| Falha de rede / Latência | Live travada ou atraso nas partidas | Ativo: provedor de internet principal; Redundância 1: segundo provedor via 5G ou fibra; Redundância 2: SD‑WAN que faz failover automático |
| Segurança física | Acesso não autorizado ou furto de equipamentos | Ativo: rack com chave e vidro temperado; Redundância 1: trava biométrica / RFID; Redundância 2: câmera interna e alarmes de intrusão |
| Segurança lógica | DDoS, invasões, roubo de dados | Ativo: firewall e ACLs; Redundância 1: VPN dedicada para tráfego de streaming; Redundância 2: monitoramento SOC e alertas em tempo real |
| Ruído excessivo | Inconforto acústico para usuário e transmissões | Ativo: ventoinhas de baixo ruído; Redundância 1: painéis acústicos internos; Redundância 2: refrigeração líquida fechada |
| Falha do painel solar | Redução da autonomia energética | Ativo: painel solar portátil; Redundância 1: painel fixo adicional; Redundância 2: rede elétrica continua alimentando |

## Riscos Estratégicos e de Mercado

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Atraso na entrega de componentes (baterias, GPUs) | Diversificar fornecedores; manter estoque de segurança; planejar compras com antecedência |
| Mudanças regulatórias (energia, importação) | Acompanhar legislação e contar com assessoria jurídica; adaptar modelos de negócio (e.g., leasing de equipamentos em vez de venda) |
| Aceitação de mercado insuficiente | Conduzir provas de conceito com streamers; ajustar produto conforme feedback; explorar segmentos adjacentes (estúdios, empresas de TI) |
| Concorrência | Foco em diferenciação: sustentabilidade, integração completa e design gamer; construir marca forte |
| Flutuação de custos de energia | Modelar planos de assinatura e precificação adaptável; otimizar eficiência energética |
| Problemas financeiros (falta de capital) | Planejar captação em fases (seed, série A); buscar incentivos a inovação e energia limpa |

## Plano de Continuidade e Recuperação

- Procedimentos de emergência: checklist para desligamento seguro, uso de extintores de agente limpo e acionamento de bombeiros.

- Monitoramento 24/7: alertas automáticos para a equipe VolTera sobre falhas críticas.

- Testes periódicos: simulações de falhas e restauração de backups semestralmente.

- Documentação: manuais de operação, planos de contingência e registro de incidentes.

A abordagem de riscos da VolTera baseia‑se em redundâncias em todos os níveis e na adoção de normas consolidadas de segurança【95830123434626†L189-L206】【95830123434626†L210-L229】.

## Referências

[1] Lei nº 14.300/2022 define microgeração (≤ 75 kW) e minigeração (75 kW a 5 MW) e explica autoconsumo local/remoto【816395142012084†L260-L279】. [2] A Resolução Normativa ANEEL 1098/2024 dispensa estudo de inversão de fluxo para microgeração que não injeta energia na rede e para microgeradores de até 7,5 kW de autoconsumo local【292475963586569†L61-L75】. [3] O padrão TIA‑942‑C abrange telecomunicações, energia, mecânica, arquitetura, proteção contra incêndio, segurança e monitoramento para data centers; estabelece requisitos como larguras de gabinetes de 800 mm, capacidade de carga de piso de 5 kPa para salas <20 m² e recomenda fibras ópticas redundantes【422704783727032†L133-L191】. [4] As diretrizes ASHRAE TC 9.9 recomendam faixa de temperatura de 18 °C a 27 °C para equipamentos de TI e definem envelopes de umidade relativos para operação segura【611756818757278†L114-L118】【611756818757278†L167-L178】. [5] O padrão NFPA 75 estabelece requisitos mínimos para proteção de equipamentos de TI, incluindo construção, detecção e supressão de incêndios, registros e procedimentos de emergência【95830123434626†L189-L206】【95830123434626†L210-L229】. [6] Declarações de missão, visão e valores são a base de uma startup; uma ideologia central forte confere identidade e continuidade em face de mudanças【246436382575179†L65-L92】. [7] Um plano de negócios curto (3‑6 meses) é recomendado para startups, permitindo expectativas realistas; investidores podem exigir planos de 5 anos dependendo da indústria【246436382575179†L100-L121】. [8] Um plano de marketing deve começar focando no canal mais valioso e evoluir à medida que a empresa cresce, com objetivos mensuráveis e estratégias de conteúdo【246436382575179†L124-L133】. [9] Um one‑pager conciso comunica a proposta de valor única; um pitch deck deve abordar proposta, problema, mercado‑alvo, solução, modelo de negócios, marcos, estratégia de vendas, equipe, competição e investimento solicitado【246436382575179†L135-L174】. [10] A metodologia Lean Startup foca em aprendizado validado e ciclo construir‑medir‑aprender, com princípios como validação contínua, empreendedorismo como gestão e contabilidade de inovação【169205132389417†L170-L175】【169205132389417†L186-L192】.